**深圳大学总医院工程维修询价项目需求**

**一、工程名称：门诊内镜中心增加洗手盆及扶手工程**

**二、主要工作：**

1、拆除小便斗；2、墙面涂膜防水；3、洗手盆安装；4、配套排水及强弱电安装等。

**三、投标人资格条件：**具备合法的独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的施工企业。

**四、工期要求：**

总工期为10个日历日以内，具体时间以建设方通知为准。

**五、合同方式：**

（1）固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；

**六、主材参考品牌如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **推荐材料品牌(三个同等品牌)** |
| 7 | 水泥 | 海螺、丰用、红水河 |
| 10 | 涂料 | 华润、紫荆花、海虹老人 |
| 12 | 断路器 | 西门子、ABB、梅兰日兰 |
| 13 | 电线、电缆 | 金龙羽、广州电缆、奔达康 |
| 14 | 网络线 | AMP、NORDX/CDT、Siemon |
| 17 | 电缆桥架 | 深圳红岩、番禺天虹、深圳贵庭 |
| 20 | 插座、开关面板 | 松本、TCL、施耐德 |
| 21 | 金属软管 | 九牧、一靓、潜水艇 |
| 23 | 接线盒 | 施耐德、西门子、TCL |
| 24 | 无线AP | 华为、小米、普联、华硕 |
| 29 | 塑料管（UPVC、PPR） | 宝狮、顾地、南塑 |
| 30 | 镀锌电线管 | 珠江牌、贝根牌、泰峰牌 |
| 32 | 螺纹阀门 | 广州Y牌、力字牌、天津塘沽瓦特斯 |
| 33 | 洗手盆 | **九牧、科勒、箭牌卫浴、东鹏洁具** |