## sheet1
院内采购公开询价报价单
项目名称 | 后勤申请采购防汛物资项目
公司名称
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
1 | 排污泵 | 乐淘 | 切割式污水泵220v家用化粪池抽水机抽粪泥浆排污泵吸水小型潜水泵 排污泵带铰刀抽粪 型号：GNWQ75-10-4.0 排污泵4KW三相 380V 3寸80口径 | 1 | 台
2 | 水管 | 天谊 | 国标 消防水带 排污泵污水泥浆 防爆PU帆布水管 口径80mm | 100 | 米
3 | 排污泵 | 新界 | 新界水泵WQ型污水污物潜水泵污水泵排污泵泥浆泵泥沙泵化粪池水泵 型号：WQD15-9-1.1 220V，1.1KW，流量15立方/H扬程9M，口径51㎜ | 1 | 台
4 | 水管 | 天谊 | 国标 消防水带 排污泵污水泥浆 防爆PU帆布水管 口径50mm | 100 | 米
5 | 电缆 | 滨客 | RVV软芯电力电缆 5芯国标阻燃 室内外工程线 5*6 | 100 | 米
6 | 电缆 | 滨客 | RVV 软芯电力电缆 5芯国标阻燃 室内外工程线 5*4 | 100 | 米
7 | 配电箱 | 国控 | 国控QK 不锈钢户外配电箱 户外防雨箱 室外配电箱 室外防水箱安防监控箱电源箱 强电布线箱201材质 不锈钢户外防水型300*400*170㎜ B型 | 2 | 个
8 | 漏电开关 | 施耐德 | 施耐德电气 漏电保护断路器 4PC32A EA9系列 | 1 | 个
9 | 漏电开关 | 施耐德 | 施耐德电气 漏电保护断路器 1P+N带漏保10A | 1 | 个
10 | 手电筒 | 沃尔森 | 沃尔森 Warsun H883双侧灯高配版LED强光手电筒充电超亮多功能手提探照灯家用矿灯 | 5 | 个
11 | 头灯 | 神火 | 神火（supfire）HL12头灯强光远射充电式大头夜钓灯LED灯头戴式探照灯 | 5 | 个
12 | 铁锹 | 冀川 | 6411工兵锹军锹正品 大军锹工兵铲大号军铲 尖头平头兵工军锹战备锹农用铁锹抗洪抢险锹 Q204尖头 | 3 | 把
13 | 铁锹 | 冀川 | 6411工兵锹军锹正品 大军锹工兵铲大号军铲 尖头平头兵工军锹战备锹农用铁锹抗洪抢险锹 Q207方头 | 3 | 把
14 | 锄头 | 锦语 | 1.2米长柄全钢防脱锄头 银色全钢锄头装好柄119号 | 2 | 把
15 | 井盖拉勾 |  | 井盖拉勾不锈钢丁字长0.6米(直径10毫米尖头)-013 | 4 | 个
16 | 井盖拉勾 |  | 井盖钩子不锈钢0.6米长不锈钢工字钩 | 6 | 个
17 | 防爆照明开关 | 源承 | 防爆照明开关220V10A 防爆一位开关 | 3 | 个
18 | 防爆照明灯 | 朴珀妮 | 防爆照明灯 1.2米单管LED灯30w | 2 | 套
19 | 轮胎 | 万物通 | 巡逻车轮胎真空胎轮胎 18x8.5-8轮毂 | 4 | 个
合计（元）
备注：供应商需分项报价及总价；以《深圳大学总医院院内采购公开询价报价单》加盖公章的形式报价，响应分项报价，总价，技术参数及商务参数，否则视为无效报价。
承诺服务条款：
联系人： 联系方式： 微信号： 邮箱：