产品介绍会报名表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 品牌 |  |
| 型号 |  |
| 产地 |  |
| 注册证号 |  |
| 单价（万元） |  |
| 保修期 |  |
| 同型号产品 用户名单 | 重点列举广东省内用户名单 |
| 授权介绍人 |  |
| 介绍人电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 介绍人身份证正面 |  |
| 介绍人身份证反面 |  |

注：报名表请双面打印；如有专机专用耗材，请附表列明。

产品核心技术参数

| 序号 | 技术要求 | 技术响应明细 | 列举出本品牌外， 能满足该参数品牌≥2个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探头：直径≤ cm； 是否具有光强调节按键 |  |  |  |
| 2 | 摄像头像素≥200W；最高画质≥1080p；具有自动调节功能 |  |  |  |
| 3 | LED数量 |  |  |  |
| 4 | 硬盘具有双冗余功能 |  |  |  |
| 5 | 设备具有自动降噪功能 |  |  |  |
| 6 | 数据备份：开机后硬盘数据可自动刻录；可同时备份数据到硬盘和电脑 |  |  |  |
| 7 | 硬盘存储容量≥1TB，主机具有≥2个SATA接口。 |  |  |  |
| 8 | 电脑处理器≥i3，内存≥5G |  |  |  |
| 9 | 产品是否具有二类注册证 |  |  |  |
| 10 | 具有图文软件，可建立病历，可进行录像、截图操作 |  |  |  |
| 其它优势参数（请简要列明，原则上不超过5条） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |