**深圳大学总医院工程维修询价项目需求**

1. **工程名称：病理科增加自动感应门工程**
2. **二、主要工作：**

1、铝合金天花安装，拆除；2、铝合金隔断钢化玻璃安装；3、电子感应门安装 ；4、不锈钢收边条安装；5、配管配线；

**三、投标人资格条件：**具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质的施工企业。

**四、工期要求：**

总工期为15个日历日以内，具体时间以建设方通知为准。

**五、合同方式：**

1、固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；

**六、主材参考品牌如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **推荐材料品牌(三个同等品牌)** |
| 1 | 玻璃隔断 | [格满林](https://www.china-10.com/brand/64487.html" \t "https://www.china-10.com/china/_blank" \o "Comany格满林) 、[代高](https://www.china-10.com/brand/37511.html" \t "https://www.china-10.com/china/_blank" \o "Deko代高)、大来 |
| 2 | 感应门 | 松下、多玛、凯德利 |
| 3 | 不锈钢收边条 | 名特阳光、幸福树、紫博鑫 |
| 4 | 镀锌电线管 | 珠江牌、贝根牌、泰峰牌 |
| 5 | 铜芯电线 | 金龙羽、成天泰、广州电缆 |