产品介绍会报名表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 品牌 |  |
| 型号 |  |
| 产地 |  |
| 注册证号 |  |
| 单价（万元） |  |
| 保修期 |  |
| 同型号产品 用户名单 | 重点列举广东省内用户名单 |
| 授权介绍人 |  |
| 介绍人电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 介绍人身份证正面 |  |
| 介绍人身份证反面 |  |

注：报名表请双面打印；如有专机专用耗材，请附表列明。

产品核心技术参数

| 序号 | 技术要求 | 技术响应明细 | 列举出本品牌外， 能满足该参数品牌≥2个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有凸阵、线阵扩展成像功能； |  |  |  |
| 2 | 具有穿刺针增强技术； |  |  |  |
| 3 | 具有自助超声教学系统，包括内容有：______________； |  |  |  |
| 4 | 检查存储硬盘容量为____G； |  |  |  |
| 5 | 二维灰阶模式下，电子超高频线阵:超声频率范围________MHz；电子高频线阵:超声频率范围________MHz |  |  |  |
| 6 | 线阵探头彩色取样框偏转角度: ____度 |  |  |  |
| 7 | 支持智能设备远程连接，可通过APP与移动智能终端连接，将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台。 |  |  |  |
| 其它优势参数（请简要列明，原则上不超过5条） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |