## sheet1
院内采购公开询价报价单
项目名称 |  | 住院部耳鼻喉17、18、19号手术室层流空调改造项目需求表
公司名称
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
1 | 新风柜吊装 | 原有空调品牌（利旧） | / | 1 | 台 | 6000 | 6000 | 只含安装辅材费用，设备利旧
2 | 比例积分水阀+执行器（利旧） | 原品牌利旧 | / | 1 | 套 | 1500 | 1500 | 只含安装辅材费用，设备利旧
3 | 截止阀 | 上海精工/埃美柯/塘沽 | / | 2 | 个 | 200 | 400 | 含安装、辅材费用
4 | 电控柜安装调试 | 原有品牌（利旧） | / | 1 | 项 | 3000 | 3000 | 只含安装辅材费用，设备利旧
5 | 桥架 | 镀锌铁皮材质 | 200x200mm | 15 | 米 | 80 | 1200 | 含安装、辅材费用
6 | 电缆线 | 金龙羽/珠江 | 10平方毫米x3,6平方毫米X2 | 15 | 米 | 105 | 1575 | 含安装、辅材费用
7 | 保温棉 | 华美/福乐斯/弗耐斯 | 25mm，B1级 | 25 | m2 | 36 | 900 | 含安装、辅材费用
8 | 手动风阀 | 国产优质 | 铝叶片带密封条 | 2 | 个 | 1000 | 2000 | 含安装、辅材费用
9 | 无缝钢管 | 国产优质 | DN50 | 10 | 米 | 180 | 1800
10 | 水管保温 | 华美/福乐斯/弗耐斯 | 25mm，B1级 | 15 | 米 | 50 | 750
11 | 镀锌铁皮 | 国产优质 | 铁皮厚度≥0.75mm | 20 | m2 | 280 | 5600 | 含安装、辅材费用
12 | 冷凝水排水管 | 联塑 | PVC材质，DN40 | 20 | 米 | 50 | 1000
13 | 静压箱 | 国产优质 | 铁皮厚度≥1mm，规格：1000x1000x1000 | 2 | 个 | 2000 | 4000
合计含税金额（元）：29,725
备注：供应商需分项报价及总价；以《深圳大学总医院院内采购公开询价报价单》加盖公章的形式报价，响应分项报价，总价，技术参数及商务参数，否则视为无效报价。此采购项目为送货包安装，由于使用场地的特殊性的特殊要求，有资质公司在投标之前需要来现场查看，否则投标视为无效。
承诺服务条款：
联系人： 联系方式： 微信号： 邮箱：