深圳大学总医院工程维修询价项目需求

- 工程名称：放射科室外机平台护栏

二、主要工作：

1、室外机平台围护栏杆制作及安装；2、室外机管道包封。

三、投标人资格条件：具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质的施工企业。

四、工期要求：

总工期为7个日历日以内，具体时间以建设方通知为准。

五、合同方式：

1、固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；

六、主材参考品牌如下：

| 序号 | 名称 | 推荐材料品牌(三个同等品牌) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | 康泰、日丰、伟星 |