深圳大学总医院工程维修询价项目需求

- 工程名称：急诊科卫生间改造工程

二、主要工作：

1、卫生间地面砖、基层、卫生洁具拆除；2、防水层、找平层施工（需做坡度）、地砖铺设； 3、卫生洁具恢复；4、垃圾外运等工作。

三、投标人资格条件：具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质的施工企业。

四、工期要求：

总工期为14个日历日以内，具体时间以建设方通知为准。

五、合同方式：

1、固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；

六、主材参考品牌如下：

| 序号 | 名称 | 推荐材料品牌(三个同等品牌) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 | 东鹏、萨米特、新中源 |
| 2 | 防臭地漏 | 箭牌、潜水艇、汉鲨 |