设备购前参数论证记录表

| 市场同档次主流设备对比表 （对符合选型要求的设备进行性能比较） |  | 选型设备 | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌型号 | (需填写) | / | / |
|  | 国别/厂家 | (需填写) | / | / |
|  | 厂家/代理商 联系人和联系方式 | (需填写) | / | / |
|  | 国内销售案例 （包括买方的单位名称、联系人和联系电话。） | (需填写) | / | / |
|  | 功能特点 | 功能要求：全身应用型超声波诊断系统，主要用于浅表小器官，腹部，血管，肌骨等除常规超声检查外，可进行超声造影，弹性成像、微血管成像、介入超声等检查。 |
|  |  | 产品功能： (需填写) 优于 □ 符合□ 部分符合□ 不符合□ | / | / |
|  | 主要 指标对比 （与关注指标对比的相符度） | 指标要求1：具有纯净波单晶体探头技术，可配置多种功能探头，至少包括穿刺探头、超高频探头。 |
|  |  | 产品指标： (需填写) 优于 □ 符合□ 部分符合□ 不符合□ | / | / |
|  |  | 指标要求2：具有超声造影及弹性功能，具有微细血流成像技术。 |
|  |  | 产品指标： (需填写) 优于□ 符合☑ 部分符合□ 不符合□ | / | / |
|  |  | 指标要求3：具有浅表器官三维成像功能。 |
|  |  | 产品指标： (需填写) 优于☑ 符合□ 部分符合□ 不符合□ | / | / |
|  | 报价 | □国产 报价： □进口 含税价： 免税价： | / | / |
|  | 后续运行维护及费用 情况 （含耗材的通用性及其价格、免费保修期、售后服务点、工程师、零配件的易获得性） | (需填写) | / | / |
|  | 售后服务 及支持方 （包括培训） | (需填写) | / | / |
| 用户单位 调研 | 本单位是否购买过类似功能产品？如果买过，有哪些品牌型号，老师或者技术人员对其性能、质量和后续维护的评价情况 (需填写) |
|  | 其他单位是否购买过类似功能产品，用户对其购买的产品在性能、质量和后续维护的评价情况。 (需填写) |
| 设备的功能与主要技术参数 | (需填写) |
| 配置 与 售后 | 主要配置要求（注意标配与选配，硬件与软件，耗材）；售后服务要求：免费保修期和培训的要求。 (需填写) |