## Sheet1
深圳大学平湖医院开办医疗器械项目清单（第十批）
序号 | 项目名称 | 数量 | 总价 （万元） | 备注
1 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 31 | 国产
2 | 快速荧光定量PCR仪 | 1 | 19.9 | 国产
3 | 涡旋震荡仪 | 1 | 0.5
4 | 96孔板离心机 | 1 | 1
5 | 落地空气消毒机 | 2 | 1.8
6 | 高压灭菌锅 | 1 | 5
7 | B2型生物安全柜 | 3 | 20 | 操作尺寸1.5m
8 | 掌上离心机 | 2 | 0.3
9 | UPS | 1 | 1
10 | 核酸提取仪 | 1 | 15
11 | 小型低温高速离心机 | 1 | 2

## Sheet2
深圳大学平湖医院开办医疗器械项目清单（第二批）
序号 | 项目名称 | 最高限定单价 （元） | 备注
1 | 128Hz音叉 | 193.5102
2 | 磅秤 | 870.7961
3 | 电子婴儿秤 | 2902.6536
4 | 急救箱 | 1935.1024
5 | 叩击锤 | 29.0265
6 | 垃圾分装污物车 | 967.5512
7 | 移动紫外线消毒灯 | 290.2654
8 | 氧气袋 | 67.7286
9 | 药物分类盒 | 19.351
10 | 紫外线消毒车 | 483.7756
11 | 温(湿)度计 | 96.7551
12 | 温(湿)度显示器 | 483.7756
13 | 床单位消毒机 | 4837.756