**产品介绍会报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** |  |
| **设备名称** |  |
| **品牌** |  |
| **型号** |  |
| **产地** |  |
| **注册证号** |  |
| **单价（万元）** |  |
| **保修期** |  |
| **同型号产品****用户名单** | 重点列举广东省内用户名单 |
| **授权介绍人** |  |
| **介绍人电话** |  |
| **联系邮箱** |  |
| **介绍人身份证正面** |  |
| **介绍人身份证反面** |  |

注：①报名表请双面打印；②如有专机专用耗材，请附表列明。

**产品核心技术参数（医用拖布抹布自动清洗消毒机）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **技术响应明细** | **列举出本品牌外，****能满足该参数品牌≥2个** | **备注** |
| 1 | 系统由一套隔离型全自动医用地巾清洗消毒机、全自动烘干机组成，能够对医用地巾和抹布等进行清洗、消毒和烘干 |  |  |  |
| 2 | 机器重量体积比为\_\_\_\_\_\_\_,机器要求碳钢配重，配备液压减震装置 |  |  |  |
| 3 | 机器宽、纵深为\_\_\_\_\_\_\_mm,清洗消毒仓容量为\_\_\_\_\_KG |  |  |  |
| 4 | A0值范围为\_\_\_\_\_\_，能够进行织物热力消毒，且需符合医院消毒及院感要求 |  |  |  |
| 5 | 要求大口径无障碍直排式排水阀，且位于机器底部，防止污物阻塞沉积 |  |  |  |
| 6 | 独立试剂分配盒有\_\_\_\_个，带脉冲式强力喷流自清洁功能，避免化学剂残留，且位于机器正面 |  |  |  |
| 7 | 控制系统有\_\_\_\_个程序位，可自编程；机器控制面板有地布、抹布专用操作程序及界面 |  |  |  |
| **其它优势参数（请简要列明，原则上不超过5条）** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**产品核心技术参数（医用拖布抹布自动烘干机）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **技术响应明细** | **列举出本品牌外，****能满足该参数品牌≥2个** | **备注** |
| 1 | 机器前表面为全不锈钢材质，防止细菌传播及滋生，并便于消毒液擦拭 |  |  |  |
| 2 | 体积为\_\_\_\_\_\_m3；烘干容量为\_\_\_\_\_\_KG |  |  |  |
| 3 | 设备具有自动报警及故障诊断功能 |  |  |  |
| 4 | 轴心式旋转气流滚筒设计 |  |  |  |
| 5 | 具有终端冷却程序 |  |  |  |
| **其它优势参数（请简要列明，原则上不超过5条）** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |