**产品介绍会报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| **公司名称** |  |
| **设备名称** |  |
| **品牌** |  |
| **型号** |  |
| **产地** |  |
| **注册证号** |  |
| **单价（万元）** |  |
| **保修期** |  |
| **同型号产品**  **用户名单** | 重点列举广东省内用户名单 |
| **授权介绍人** |  |
| **介绍人电话** |  |
| **联系邮箱** |  |
| **介绍人身份证正面** |  |
| **介绍人身份证反面** |  |

注：①报名表请双面打印；②**如有专机专用耗材，请提供耗材清单和深圳不少于三家三甲医院近半年的销售发票，如有集采平台价格的需提供平台价格截图**。

**产品核心技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **技术响应明细** | **列举出本品牌外，**  **能满足该参数品牌≥2个** | **备注** |
| 1 | 能够使用低浓度过氧化氢（≤ \_\_\_\_%）达到\_\_\_\_\_log的杀菌效果 |  |  |  |
| 2 | 过氧化氢雾化颗粒粒径为\_\_\_微米 |  |  |  |
| 3 | 过氧化氢雾化输出量为\_\_\_\_\_\_\_ml/min |  |  |  |
| 4 | 喷雾速度为\_\_\_\_\_\_\_米/秒 |  |  |  |
| 5 | 要求设备为手提式，便携 |  |  |  |
| **其它优势参数（请简要列明，原则上不超过5条）** | | | | |
| 1 |  | |  |  |
| 2 |  | |  |  |
| 3 |  | |  |  |
| 4 |  | |  |  |
| 5 |  | |  |  |