产品介绍会报名表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 数字化口内扫描仪 |
| 品牌 |  |
| 型号 |  |
| 产地 |  |
| 注册证号 |  |
| 单价（万元） |  |
| 保修期 |  |
| 同型号产品 用户名单 | 重点列举广东省内用户名单 |
| 授权介绍人 |  |
| 介绍人电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 介绍人身份证正面 |  |
| 介绍人身份证反面 |  |

注：报名表请双面打印；如有专机专用耗材，请附表列明。

产品核心技术参数

| 序号 | 技术要求 | 技术响应明细 | 列举出本品牌外， 能满足该参数品牌≥2个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有模拟拔牙虚拟器，虚拟排牙模拟器及虚拟片切模拟器等功能，具有牙弓分析功能。 |  |  |  |
| 2 | 配备功能性软件，能同时支持修复、种植、正畸三种治疗方式。 |  |  |  |
| 3 | 扫描时间：每秒≥5000帧，全口扫描时间≤120秒。 |  |  |  |
| 4 | 扫描精度:全牙弓精确度小于250μm，局部精确度小于20μm，变异系数小于或等于1% |  |  |  |
| 5 | 成像方式：彩色纹理扫描，连续数据采集，生成3D模型。 |  |  |  |
| 其它优势参数（请简要列明，原则上不超过5条） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |