报名表

| 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价（万元） |  |  |
| 用户名单 | 重点列举广东省内用户名单 |  |
| 授权介绍人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 联系邮箱 |  |  |
| 介绍人身份证正面 |  |  |
| 介绍人身份证反面 |  |  |
| 核心服务内容响应 | 1、针对CT、MR执行原厂国际标准≥4次每年定期预防性保养维护及图像检查并提供定期维护保养报告；保养耗材由中标人免费提供。 | 正偏离 无偏离 负偏离 |
|  | 实际响应： |  |
|  | 2、维修响应时间为24小时*365天，接到报修电话后≤2小时响应，≤8小时到现场维修。 | 正偏离 无偏离 负偏离 |
|  | 实际响应： |  |
|  | 3、包含维修CT、MR、胃肠机、乳腺机、DR及人工费，整机及工作站维修次数不限，含CT、MR、胃肠机、乳腺机、DR全部配件更换（包含CT主机备件、高压发生器、工作站、球管、探测器等；包含MR磁体、冷头，氦压机、水冷机、线圈等）配件必须为全新或原厂认证合格的。 | 正偏离 无偏离 负偏离 |
|  | 实际响应： |  |