## 包1呼吸监护类设备清单
关于强化重症医疗资源疫情急需重症设备一批的清单
设备类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 |  | 本院拟采购数量 |  |  |  | 功能及配置需求
|  |  |  | 单价（元） | 拟放置科室 | 参考品牌 | 数量 | 总价（元）
一、呼吸监护治疗类设备 | 1 | 床旁中央监护仪（1拖5） | 套 | 300000 | 中央监护1拖5 | 迈瑞、理邦 | 2 | 600000 | 功能需求：高端插件式监护仪，参考深圳市集中采购目录。中央站单个显示屏可显示不少于16个病人的数据。监护仪基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 配置需求：中央站主机、插件式监护仪主机、心电附件包、电源线，另加配血压袖带、血氧探头、2M延长线、导联线各25个。
| 2 | 无创呼吸机 | 台 | 220000 | 综合ICU | 迈瑞 | 1 | 220000 | 功能需求：中端呼吸机，参考深圳市集中采购目录。适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，具备有无创通气模式，高流量氧疗功能 配置需求：呼吸机主机、加温湿化器、插件箱、国标电源线、移动台车。
| 3 | 有创呼吸机 | 台 | 220000 | 综合ICU | 迈瑞 | 1 | 220000 | 功能需求：中端呼吸机，参考深圳市集中采购目录。适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，具备有无创通气模式，高流量氧疗功能 配置需求：呼吸机主机、加温湿化器、插件箱、国标电源线、移动台车。
| 4 | 支气管镜-纤维镜 | 套 | 150000 | 综合ICU | 优亿 | 1 | 150000 | 功能需求：配备8寸显示屏，空间分辨率：≥10.10 lp/mm，插入管可选配有效工作长度650mm，镜体IPX7等级防水 配置需求：显示主机、操作手柄、测漏表、防水盖
| 5 | 支气管镜-电子 | 套 | 500000 | 专科ICU |  | 1 | 500000 | 拥有3.1mm超细先端部外径，同时具有1.2mm的钳道，实现末梢支气管镜活检取样。能比现有的电子支气管镜更深入1-2级的分支支气管，扩大支气管镜检查的范围；适用于儿科支气管镜检查及异物取出。需兼容奥林巴斯290主机。
| 6 | 支气管镜-一次性 | 台 | 9300 | 综合ICU |  | 9 | 83700 | 功能需求：配备8寸彩屏主机，支气管镜部分视场角：≥120°，弯曲部弯曲角度：210°上210°下偏差为-5％（不含上限） 配置需求：显示主机、一次性气管镜。
| 7 | PICCO模块 | 套 | 50000 | 综合ICU、呼吸内科 |  | 2 | 100000 | 功能需求：需兼容我院现有高端插件式监护仪主机，模块可在科室内同品牌监护仪上使用，实现资源共享，模块采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管，通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测 配置需求：模块主机、配套附件包
| 8 | CO模块 | 套 | 35000 | 综合ICU、呼吸内科 |  | 3 | 105000 | 功能需求：需兼容我院现有高端插件式监护仪主机，模块可在科室内同品牌监护仪上使用，实现资源共享，模块通过热稀释法心排量支持病人心排量的监测 配置需求：模块主机、配套附件包
| 9 | 转运呼吸机 | 台 | 100000 | 抢救室可转化重症床位 |  | 1 | 100000 | 功能需求：转运呼吸机参考深圳市集中采购目录。整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运，≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示 配置需求：呼吸机主机、湿化器、模拟肺、台车
| 10 | 转运监护仪 | 台 | 51500 | 抢救室可转化重症床位 |  | 1 | 51500 | 功能需求：转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。主机≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 配置需求：监护仪主机、有创压电缆线、心电附件包、电源线
| 11 | 脉氧夹 | 台 | 300 | ICU、NICU、EICU、胸心外科、新开病区 |  | 30 | 9000 | 功能需求：主机显示屏支持任意角度查看，波形、数据、脉搏强度同时显示，8秒内无操作可自动关机 配置需求：主机、电池
| 12 | 全自动连续血滤系统 | 套 | 332500 | 统一放血透室 | 金宝、贝朗、费森尤斯 | 2 | 665000 | 功能需求：国际知名品牌，≥10英寸TFT彩色可旋转显示器，有主旋转按钮，配合内置智能软件方便使用，中文引导式互动操作界面，图文显示操作指引，具有 CRRT 数据传输功能，方便临床接入医院信息系统，实行联网大数据管理 配置需求：主机、显示屏、泵、称重平衡系统。配置相关耗材
| 13 | 精密注射泵 | 台 | 12000 | 抢救室可转化重症床位 | 史密斯 | 22 | 264000 | 功能需求：双通道注射泵，双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能，产品使用寿命≥8年 配置需求：注射泵主机、固定夹、电源线
| 14 | 床旁监护仪 | 台 | 35000 | 抢救室可转化重症床位 |  | 14 | 490000 | 功能需求：主机≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示 配置需求：监护仪主机、心电附件包、电源线。 3台需可支持PICCO模块，3台支持胎心监护
备注：所有物品需无条件满足国家对提升重症能力建设的要求，提供三家医院的价格依据，中标后五天内完成供货。