## 专科ICU能力提升 (153万)
可转化重症床位配套设备一批的清单
设备类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 |  |  | 功能及配置需求
|  |  |  | 数量 | 总价（元）
呼吸类 | 1 | 呼吸机 | 台 | 9 | 1530000 | 功能需求：有创无创呼吸机，参考深圳市集中采购目录。适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，具备有无创通气模式，高流量氧疗功能；保修期≥3年； 配置需求：呼吸机主机、加温湿化器、插件箱、国标电源线、移动台车
| 2 | 有创呼吸机 | 台 | 1 |  | 功能需求：适用范围：适用于成人、儿童及新生儿患者，≥15寸高清彩色触摸操作。氧浓度监测采用顺磁氧技术：永久使用，无监测氧浓度耗材，节约科室使用成本。具有高流量氧疗HHFNC功能。保修期≥3年。 配置需求：呼吸机主机、湿化器、模拟肺、台车、氧疗功能
| 3 | 转运呼吸机 | 台 | 1 |  | 功能需求：转运呼吸机参考深圳市集中采购目录。整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运，≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；保修期≥3年； 配置需求：呼吸机主机、湿化器、模拟肺、台车
|  |  |  | 合计： | 1530000
备注：所有物品需无条件满足国家对提升重症能力建设的要求，提供三家医院的价格依据，中标后五天内完成供货。