## 呼吸科MICU与麻醉科AICU配套设备（141.76万)
呼吸科MICU与麻醉科AICU配套设备一批的清单
设备类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 本院拟采购数量 |  |  | 功能及配置需求
|  |  |  | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
配套设备 | 1 | 电动病床 | 台 | 35000 | 12 | 420000 | 功能需求：采用医疗专用马达，具有静音、恒速、抗电磁、抗干扰特点。床板可以抬起，方便护理人员或维修人员进行清洁或更换零配件。保修期≥3年。配置需求：电动床、床垫、床头柜、输液架、餐桌等。
| 2 | ECMO耗材 | 套 | 61500 | 2 | 123000 | 包括 1个体外循环套包（ECMO）+3个 体外循环插管及穿刺附件；与现有仪器配套。
| 3 | 脉氧夹 | 台 | 300 | 100 | 30000 | 功能需求：主机显示屏支持任意角度查看，波形、数据、脉搏强度同时显示，8秒内无操作可自动关机。保修期≥3年。配置需求：主机、电池
| 4 | 支气管镜 | 台 | 150000 | 4 | 600000 | 功能需求：配备≥8寸显示屏，空间分辨率：≥10.10 lp/mm，插入管可选配有效工作长度650mm，镜体IPX7等级防水。保修期≥3年。 配置需求：显示主机、操作手柄、测漏表、防水盖
| 5 | 新冠炎症因子检测化学发光测定仪 | 台 | 155000 | 1 | 155000 | 功能需求：炎症因子检测，全自动化学发光法，可以完成PCT\IL-6的检测，应急三个月的量，IL-6试剂5000人次。保修期≥3年。配置需求：主机、配套试剂
| 6 | 呼吸回路湿化器 | 个 | 9800 | 2 | 19600 | 功能需求：用于改造麻醉机，实现麻醉机呼吸功能湿化，有利地长期吸氧。保修期≥3年。 配置需求：湿化器
| 7 | 可视喉镜 | 只 | 35000 | 2 | 70000 | 功能需求：1、高清晰液晶显示器≤3英寸，全视角范围内无反光，小巧、轻捷、方便操作 2、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux 3、摄像头像素：100万像素,显示器分辨率≥7.87 lp/mm 5、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm 6、一次性喉镜片可插入镜片长度：小号88mm、中号108mm、大号125mm 7、渐缩型镜片前端厚度：小号10.5mm、中号12.5mm、大号13.5mm 8、镜片角度：小号33°、大号44°，视场角60º±15%，具有特殊防雾功能； 9、保修期≥3年。 配置需求：主机、喉镜片
[5 empty] | 合计： | 1417600
备注：所有物品需无条件满足国家对提升重症能力建设的要求，提供三家医院的价格依据，中标后五天内完成供货