## ECMO（180万元）
ECMO
设备类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 本院拟采购数量 |  |  | 功能及配置需求
|  |  |  | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
呼吸设备 | 1 | ECMO | 台 | 1800000 | 1 | 1800000 | 功能需求：采用磁悬浮驱动的工作原理，无金属支撑轴，减少血液破坏且无死腔: 离心泵既可独立使用，也能够整合到心肺机上以获得心肺机的监控，同时具备 LPM 和 RPM 两种模式;具有内置流量监测及气泡监测功能: 外置离心泵驱动器采用液压调控，能够灵活调节的双节支架: 转速范围:0-5000 转/分钟:流量范围:0-9.9升/分钟: 流量显示精度:≤0.1升/分钟;1.8、具备紧急驱动手柄，且具备 LED 灯显示离心泵转速;泵头驱动装置集成了流量监测和气泡检测功能，降低流量传感器的耗费成本; 配置需求：离心泵主机、离心泵内置后备电池、外置离心泵驱动器、内置式流量监测模块、内置式气泡监测模块、离心泵紧急手摇驱动手柄、机械式两路空氧混合器、主机架车系统、离心泵隔板、输液架、水箱固定架及氧和器支架、变温水箱
[5 empty] | 合计： | 1800000