## 重症ICU能力提升 (877.022万)
全数字彩色超声诊断系统的功能及配置需求
设备类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 功能及配置需求
全数字彩色超声诊断系统 | 1 | 全数字彩色超声诊断系统 | 台 | 424200 | 1 | 424200 | 功能需求：1 彩色监视器：≥17寸高分辨率彩色LED显示器。2 触摸屏：≥17寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。3 显示器支持上下俯仰、前后拉伸，方便调整到最佳观看角度，内置高清摄像头。4 电池总续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥300分钟。5 一体化的台车，带储物盒功能。6 台车支持电动升降，行程≥18cm。7 台车支持电池电量的指示灯显示以及低电量报警。8 支持探头扩展器，扩展数量≥4个。9 数字化高分辨率二维灰阶成像。 配置需求：主机、凸阵探头、线阵探头等
[5 empty] | 合计： | 424200
备注：所有物品需无条件满足国家对提升重症能力建设的要求，提供三家医院的价格依据，中标后五天内完成供货。