## sheet1
深圳大学总医院小型医疗设备采购需求表
项目名称： |  | 粉剂药物振荡器 |  | 项目编号： |  |  | YG202404001
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
1 | 粉剂药物振荡器 | 江苏康健 | KJ-202 | 6 | 台
合计
备注 |  | 供应商需分项报价及总价；以文件加盖公章的形式作为附件，响应分项报价，总价，技术参数及商务参数，否则视为无效报价。
商务条款：
一、资格要求 |  | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的法人或者其他组织；（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的使用法定的登记注册文件）原件复印件加盖投标人公章.
二、交货日期和地点 |  | （1）合同签订后 30 个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（以下几种情况，交货期经双方协商可以顺延：对于研制设备，研制过程中出现特殊情况）； （2）交货（具体）地点： 南山区西丽大学城学苑大道1098号深圳大学总医院。
三、质量保证期期限及发生问题的处理意见 |  | 产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），供方向需方免费提供 1 年上门保修服务。质保期 1 年。 质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，供方应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由供方承担，供方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
四、货物抵达目的地后的检验程序和期限 |  | 不接受快递送货，货物抵达交货地点后，供方应及时通知需方进行收货检验，需方接到通知后安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告。
五、产品质量要求标准 |  | （1）提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 （2）需方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。
六、售后服务 |  | 1．售后服务内容，要求和期限 质保期内，供方将向需方提供优质的售后技术支持服务，开通 2 小时热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，供方应在 24 小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 2．维护保养 供方应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，供方帮助需方解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 3．技术培训服务要求 供应商提供详细技术资料并免费对需方 2 人进行 1 天技术培训。 培训的内容及方案应由双方协商制定。供方前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。 4.其他要求：验收时提供原厂售后服务相关证明材料文件。
七、付款方式和时间安排 |  | 验收合格后，需方整理相关付款资料，经审批后 2 个月内办理支付100%付款手续。
响应公司：
联系人与联系电话：
2024 年 月 日