## mySheet
注意：1、修改模板（如表头、表列、默认值）会导致数据导入失败，请严格按照模板信息填写；2、标配：Y 表示 “是”，N 表示 “否”；3、每单必须控制在20条以内；4、是否要求供应商响应文件，1 表示 “是”，0 表示 “否”
*设备名称 | *数量 | 单位 | 供应商须提供的附件 | *品牌 | *型号 | 产地 | 标配 | *规格参数 | *售后服务 | 预算（元）
冰箱温湿度监控系统 | 1 | 套 | 1 | 海尔 | YB-HJ001-51 | 中国 | Y | 1.实时环境及冰箱的温湿度监控，支持在手机APP端查询所辖设备的汇总信息，包括总的设备数量，报警设备数量，离线设备数量等。 2.温湿度传感器:温度-40℃～+85℃;精度:±0.5℃。湿度：0%-100%;精度±5%。 3.设备预制3年流量费用。 4.支持实时数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警 5.配备有CNAS认证资质的第三方计量校准报告。 6.软件开发商具备CMM三级资质，通过相关资质认证，具备ITSS三级运维服务资质 7.固件维护可实现在线空中升级。 8.支持多种报警方式，包括电话报警，短信报警，微信报警，邮件报警，系统弹出报警，系统声音报警等多种报警方式。支持逐级报警设置。支持时间段报警设置。 | 免费保修期 3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。由原厂提供维保服务。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 48 小时内赶到现场进行修理或更换。免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 | 1500
基本信息 （以下格式可调整）
*项目名称 | 冰箱温湿度监控系统
*总预算（元） | 1500元
*含税要求: | ☑国产含税 □进口免税 □进口含税 （对应类型请打钩☑）
*送货时间: | 合同签订后 7天内 送达
选标方式: | ☑综合低价 □单项低价 （对应类型请打钩☑）
*送货地址: | 深圳市南山区学苑大道1298号深圳大学总医院
*付款方式: | 货到指定地点、验收合格并提供全额发票后，经审批流程后支付100%货款。
*供应商资质： | 1、投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录； 2、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包；
申购备注： （一般填写验收要求、 违约责任等） | 1、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、产品合格证等，所有外文资料须提供中文译本。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 d、进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 e、投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 f、货物安装调试完毕，能正常运行。