## mySheet
注意：1、修改模板（如表头、表列、默认值）会导致数据导入失败，请严格按照模板信息填写；2、标配：Y 表示 “是”，N 表示 “否”；3、每单必须控制在20条以内；4、是否要求供应商响应文件，1 表示 “是”，0 表示 “否”
*设备名称 | *数量 | 单位 | 供应商须提供的附件 | *品牌 | *型号 | 产地 | 标配 | *规格参数 | *售后服务 | 预算（元）
药品冰箱 | 1 | 台 | 1 | 海尔 | HYC-310S/温湿度监控系统YB-HS001-01） | 国产 | 是 | 一、技术参数 （1）温度范围：2～8℃； （2）故障报警功能。 （3）多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警 （4）容积≥300L,外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm； （5）实时显示箱内温度、湿度； （6）门体带暗锁。 （7）实时环境及冰箱的温湿度监控，支持在手机APP端查询所辖设备的 汇总信息 ，包括总的设备数量，报警设备数量，离线设备数量等。 （8）温湿度传感器:温度-40°C～+85°C;精度:±0.5°C。湿度：0%-100%;精度±5%。 （9）温湿度传感设备预制3年流量费用。 （10）支持实时数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警。 （11）固件维护可实现在线空中升级。 （12）支持多种报警方式，包括电话报警，短信报警，微信报警，邮件报警，系统弹出报警，系统声音报警等多种报警方式。支持逐级报警设置。支持时间段报警设置。 二、配置要求： （1）医用冷藏箱 1台； （2）环境及冰箱温湿度监控系统，1套。 | 免费保修期 3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。由原厂提供维保服务。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 48 小时内赶到现场进行修理或更换。免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 | 6690
基本信息 （以下格式可调整）
*项目名称 | 药品冰箱
*总预算（元） | 6690
*含税要求: | ☑国产含税 □进口免税 □进口含税 （对应类型请打钩☑）
*送货时间: | 合同签订后 15天内 送达
选标方式: | ☑综合低价 □单项低价 （对应类型请打钩☑）
*送货地址: | 深圳市南山区学苑大道1298号深圳大学总医院
*付款方式: | 合同签订后，待货物验收合格后整理报账资料，1个月内申请付款。
*供应商资质： | 1、投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录； 2、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包； 3、投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件，原件备查；投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》(有效期内)扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件，原件备查。 4、投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）。
申购备注： （一般填写验收要求、 违约责任等） | 1、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、产品合格证等，所有外文资料须提供中文译本。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、原厂维保售后服务承诺函。 d、货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 e、进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 f、投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 g、货物安装调试完毕，能正常运行。 2、软件升级服务： a、免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务,所有软件支持持续升级，不能设置使用期限； b、接口要求：为满足使用需求，设备数据如需与我院大数据平台互联互通，设备需免费开放端口权限，推送相关数据到平台，所需接口开发费用，由中标商负责。