## Sheet1
一、 采购清单及技术要求
项目序号 | 序号 | 耗材名称 | 规格参数、配置要求 | 产品具体规格 | 单位 | 预算限价(元) | 备注 | 需求科室
1 | 1 | 一次性末梢采血针 | 供人体循环末梢点刺取血样化验用，至少26G（针径）x 1.8mm（针长） | 各规格 | 支 | 0.68 | C160308 16-注射穿刺类材料03-动静脉、管腔室穿刺器08-末梢采血器 | 检验科
2 | 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 用于体外定性检测人血清、血浆或静脉全血中的丙型肝炎病毒抗体。 | 各规格 | 人份 | 5.2 | CJ10301 免疫法 / 胶体标记 / 胶体金免疫层析法试剂 | 检验科
3 | 1 | 造影导管 | 消化介入用的造影导管，用于经内镜逆行胰胆管造影术（ercp）注射造影剂 | 各规格 | 个 | 750 | C010215 01-非血管介入治疗类材料 / 02-消化介入材料 / 15-消化介入造影导管 | 消化内镜中心
4 | 1 | 可吸收骨蜡 | 用于术前创伤或术中因截骨、和胸腰椎皮质骨和松质骨的出血骨面的止血，为可吸收材料，术中止血后无需刮除 | 各规格 | 盒 | 1380 | C150110 15-止血防粘连材料 / 01-止血材料 / 10-蜡 | 脊柱骨病科
5 | 1 | 修复基台 | 用于无牙颌患者或多牙缺失需要平台转移的患者的修复基台及其配件，包含修复基台、愈合基台、转移杆、替代体和基台螺丝 | 各规格 | 个 | 1500 | C070202 07-口腔材料 / 02-口腔种植修复材料 / 02-修复基台 | 口腔科
| 2 | 愈合基台 |  | 各规格 | 个 | 600 | C070203 07-口腔材料 / 02-口腔种植修复材料 / 03-愈合基台
| 3 | 转移杆 |  | 各规格 | 个 | 733 | C070204 07-口腔材料 / 02-口腔种植修复材料 / 04-种植修复配件
| 4 | 基台螺丝 |  | 各规格 | 个 | 350
| 5 | 替代体 |  | 各规格 | 个 | 467
6 | 1 | 皮质醇快速检测试剂 | 用于原发性醛固酮增多症患者，开展经皮肾上腺静脉取血（AVS）术中检测皮质醇。术中检测，五分钟内快速检测出血皮质醇浓度。 | 各规格 | 人份 | 20 | - | 心血管内科
7 | 1 | 医用固定带（骨盆固定） | 用于骨盆骨折固定，采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成。 | 各规格 | 个 | 600 | C140901 14-基础卫生材料 / 09-护创材料 / 01-外固定材料 | 急诊外科
8 | 1 | 一次性使用耳鼻喉麻醉喷雾器 | 用于对耳鼻喉部位进行麻醉 | 各规格 | 个 | 8.5 | C140202 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 麻醉科
9 | 1 | 医用雾化眼罩 | 用于睑板腺按摩雾化时患者薰蒸热敷眼部使用。佩戴于眼部，用于输送氧气或药物至眼部进行治疗。 | 各规格 | 副 | 30 | C080804 08-眼科材料 / 08-其他眼科用材料 / 04-超声雾化眼罩 | 眼科
10 | 1 | 胶原纤维和肌纤维染色（V.G染色法）试剂盒 | 开展特殊染色及酶组织化学染色诊断。能够显示无法通过常规染色观察的细胞结构或组织成分。 | 各规格 | 盒 | 203 | 特殊染色试剂 | 病理科
| 2 | 弹力纤维染色（醛品红染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 350
| 3 | 弹力纤维染色（维多利亚蓝染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 297
| 4 | 横纹肌染色（磷钨酸苏木精染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 602
| 5 | 细菌染色（Gram-Weigert苯胺结晶紫染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 96
| 6 | 胃幽门螺杆菌染色（硼酸亚甲蓝染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 111
| 7 | 真菌染色（PAS染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 260
| 8 | 真菌（隐球菌）染色（阿利辛蓝/AB［pH2.5］染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 538
| 9 | 乙型肝炎病毒HBSAg染色（醛品红染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 493
| 10 | 钙盐染色（银染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 904
| 11 | 铜盐染色（罗丹宁染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 475
| 12 | 淀粉样蛋白染色（刚果红染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 226
| 13 | 含铁血黄素染色（亚铁氰化钾染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 220
| 14 | 脂褐素染色（醛品红染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 603
| 15 | 肥大细胞染色（甲苯胺蓝染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 355
| 16 | 肥大细胞染色（醛品红染色法） 试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 444
| 17 | 神经髓鞘染色（砂罗铬花青染色法） 试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 320
| 18 | 脂肪染色（苏丹IV染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 241
| 19 | 脂肪染色（油红O染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 202
| 20 | 酸性黏液染色（胭脂红/卡红染色法）试剂盒 |  | 各规格 | 盒 | 508
| 21 | 胃幽门螺杆菌染色液（W-S法） |  | 各规格 | 盒 | 200

## Sheet2
项目序号 | 序号 | 耗材名称 | 需求科室
1 | 1 | 一次性末梢采血针 | 检验科
2 | 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 检验科
3 | 1 | 造影导管 | 消化内镜中心
4 | 1 | 可吸收骨蜡 | 脊柱骨病科
5 | 1 | 修复基台 | 口腔科
| 2 | 愈合基台
| 3 | 转移杆
| 4 | 基台螺丝
| 5 | 替代体
6 | 1 | 皮质醇快速检测试剂 | 心血管内科
7 | 1 | 医用固定带（骨盆固定） | 急诊外科
8 | 1 | 一次性使用耳鼻喉麻醉喷雾器 | 麻醉科
9 | 1 | 医用雾化眼罩 | 眼科
10 | 1 | 胶原纤维和肌纤维染色（V.G染色法）试剂盒 | 病理科
| 2 | 弹力纤维染色（醛品红染色法）试剂盒
| 3 | 弹力纤维染色（维多利亚蓝染色法）试剂盒
| 4 | 横纹肌染色（磷钨酸苏木精染色法）试剂盒
| 5 | 细菌染色（Gram-Weigert苯胺结晶紫染色法）试剂盒
| 6 | 胃幽门螺杆菌染色（硼酸亚甲蓝染色法）试剂盒
| 7 | 真菌染色（PAS染色法）试剂盒
| 8 | 真菌（隐球菌）染色（阿利辛蓝/AB［pH2.5］染色法）试剂盒
| 9 | 乙型肝炎病毒HBSAg染色（醛品红染色法）试剂盒
| 10 | 钙盐染色（银染色法）试剂盒
| 11 | 铜盐染色（罗丹宁染色法）试剂盒
| 12 | 淀粉样蛋白染色（刚果红染色法）试剂盒
| 13 | 含铁血黄素染色（亚铁氰化钾染色法）试剂盒
| 14 | 脂褐素染色（醛品红染色法）试剂盒
| 15 | 肥大细胞染色（甲苯胺蓝染色法）试剂盒
| 16 | 肥大细胞染色（醛品红染色法） 试剂盒
| 17 | 神经髓鞘染色（砂罗铬花青染色法） 试剂盒
| 18 | 脂肪染色（苏丹IV染色法）试剂盒
| 19 | 脂肪染色（油红O染色法）试剂盒
| 20 | 酸性黏液染色（胭脂红/卡红染色法）试剂盒
| 21 | 胃幽门螺杆菌染色液（W-S法）