## Sheet1
深圳大学总医院锅炉排污管维修报价单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计
01 | 原有排污管道拆除及处理 | 3台炉排污管及总管 | 项 | 1
02 | 排污管（含安装） | GB/T8163 Φ76*4mm 应与原有钢管规格型号一致 | 米 | 20
03 | 排污管（含安装） | GB/T8163 Φ48*3.5mm 应与原有钢管规格型号一致 | 米 | 10
04 | 排污管（含安装） | GB/T8163 Φ22*3mm 应与原有钢管规格型号一致 | 米 | 5
05 | 焊接法兰 | DN40 PN16 | 片 | 3
06 | 焊接弯头 | Φ76*4mm | 个 | 4
07 | 焊接弯头 | Φ48*3.5mm | 个 | 6
08 | 焊接大小头 | Φ76*48*4mm | 个 | 1
09 | 管道保温 | Φ76*50mm | 米 | 20
10 | 管道保温 | Φ48*50mm | 米 | 10
11 | 保温包装 | 铝皮包装δ0.3mm 弯头按1米计算 | 米 | 45
12 | 辅材 | 焊材、螺丝、油漆、密封垫、支架 | 项 | 1
13 | 小计 |  |  |  |  | 0
14 | 税金（ %） |  |  |  |  | 0
15 | 总价 |  |  |  |  | 0
备注：需响应采购文件的所有需求