检验科离心机等设备一批计量校准服务报价单

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度监控仪 | 海尔 | / | 100 | 台 |  |  |
| 数显混匀器（摇床） | 北京大龙 | SK-0180-S | 2 | 台 |  |  |
| 比浊仪 | BD | PhoenixSpec | 1 | 台 | 一年两次 |  |
| 冰点尿渗透压仪 | 上海依达 | BS100 | 1 | 台 |  |  |
| 高速冷冻离心机 | 嘉文 | JW-3024HR | 3 | 台 |  |  |
| 大型低速离心机 | 嘉文 | JW-1042 | 3 | 台 |  |  |
| 大型低速离心机 | 嘉文 | JW-1042 | 1 | 台 | 一年两次 |  |
| 低速台式离心机 | 嘉文 | JW-1044 | 4 | 台 |  |  |
| 低速台式离心机 | 嘉文 | JW-1044 | 1 | 台 | 一年两次 |  |
| 小型离心机 | 嘉文 | JW-1002 | 1 | 台 | 一年两次 |  |
| 离心机 | HETTICH | cobas p 612 | 2 | 台 |  |  |
| 离心机 | HETTICH | ROTANTA 460 TOBOTIC | 1 | 台 | 一年两次 |  |
| 离心机 | EPPENDORF | 5804 | 2 | 台 | 一年两次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

一、供应商资质要求

- 1.在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的独立法人或者其他组织；

- 2.供应商近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

二、商务要求

- 服务期限

- 服务期限自合同签订之日起一年。

- 付款方式

合同签订后，待服务完成并且验收合格后，整理报账资料，1个月内申请付款。

- 验收要求

严格按照设备的法定检定校准规程规范要求进行计量检测，并出具相应计量检测报告，经甲方设备使用科室及设备主管部门共同核对后完成验收。

报价单位：

联系人：

报价日期：