附件：

市场询价单

采购单位：深圳大学总医院                                       报价单位：

地址：深圳市南山区学苑大道1298号                              地址：

联系人：张老师                                                 报价人：

联系方式：0755-21839910                                        联系方式：

邮箱：gcjsz999@163.com                                         邮箱：

询价方填写：

| 采购需求基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 移动DR | 预算（万元） | 130 | 数量 | 1 |
| 采购需求概况 | - 1．适用于床旁数字X线摄影成像的需求，从而实现包括头胸腹、四肢等部位的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。 - 2.具备可视化曝光功能 - 3.具备虚拟滤线珊功能 - 4.具备线管可视化处理软件 - 5.具备气胸可视化处理软件 - 6.即时充电技术，可以实现边充电边曝光 - 7.具备独立曝光按键，完成曝光后可直接进行图像预览 |  |  |  |  |
| 备注 | 此预算为采购最高限价，报价不应高于此预算。 |  |  |  |  |

报价方填写：

| 解决方案货品明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 品牌及型号 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上为设备至安装验收的全包价（备注是否含税）。本报价不构成要约，仅供参考商品价格之用。

- 报价承诺：提供的价格是真实与合理的。

- 报价有效期：   年  月   日---  年  月  日

- 免费质保期：

- 交货期：

报价单位（加盖公章）：