## Sheet2
一、 采购清单及技术要求
项目序号 | 序号 | 耗材名称 | 规格参数、配置要求 | 产品具体规格 | 单位 | 预算限价(元) | 备注 | 科室
1 | 1 | 艾绒 | 绒用于开展督脉铺姜灸 | 各规格 | 包 | 34 |  | 门诊部
2 | 1 | 王不留穴位压力刺激贴 | 用于中医穴位刺激，参考规格：100粒/盒 | 各规格 | 盒 | 20 | C130101 13-中医类材料 / 01-耳贴 / 01-耳贴 | 中医科
3 | 1 | 皮肤针 | 用于放血治疗扭伤、斑秃、疖肿等多种疾病 | 各规格 | 盒 | 2.4 | C130201 13-中医类材料 / 02-针具 / 01-针具 | 中医科
4 | 1 | 浮针 | 供中医临床浮针治疗用 | 各规格 | 支 | 12 | C130401 13-中医类材料 / 04-其他中医材料 / 01-其他中医材料 | 中医科
5 | 1 | 封包（复合磁疗包） | 适用于颈椎病、肩周炎、关节炎、腰椎间盘突出、外伤肿痛、腰肌劳损、胃脘疼痛、支气管咳喘、月经不调、盆腔炎的辅助治疗 | 各规格 | 个 | 346 |  | 中医科
6 | 1 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 与低频脉冲治疗仪，品牌：Ruban如本，型号：RB-ZT-02，配套使用，用于对化疗药物引起的呕吐、恶心、厌食的辅助治疗 | 各规格 | 个 | 200 | C140701 14-基础卫生材料 / 07-光电及辅助材料 / 01-电极贴片及辅助材料 | 肿瘤科
7 | 1 | 内窥镜清洗刷 | 1.1用于刷子双头皆可使用，大刷头直径1mm，小刷头直径0.5mm; 1.2刷杆直径1.8mm,可通过包括胃肠镜、支气管镜等多种软式内镜钳道； 1.3刷杆材质非金属，柔韧性好，不会磨损钳道内壁； 1.4总长度大于2300mm, 满足不同长度软式内镜清洗需求。 | 各规格 | 把 | 40 | 非医疗器械 | 消化内镜中心
8 | 1 | 治疗激光用石英光纤 | 适配钬激光碎石机，品牌：合肥大族，型号：HANS-H75，传输激光器产生的能量。 | 各规格 | 根 | 9000 | 010313 01-非血管介入治疗类材料 / 03-泌尿介入材料 / 13-泌尿介入激光光纤 | 泌尿外科
9 | 1 | 鼻泪道再通管 | 用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊囊肿手术后的支撑、引流 | 各规格 | 套 | 1330 | C080801 08-眼科材料 / 08-其他眼科用材料 / 01-其他眼科用材料 | 眼科
10 | 1 | 眼科超乳注吸管 | 与特定的眼科超声手术设备（眼力健2019年入院）配套使用，用于眼科超声乳化手术时的液体灌注、抽吸。 | 各规格 | 包 | 73.08 | C080708 08-眼科材料 / 07-术中材料 / 08-眼科附件包 | 眼科
11 | 1 | 核酸提取或纯化试剂 | 用于地贫基因检测的核酸提取、富集、纯化等步骤。 | 各规格 | 人份 | 7.5 | C140202 14-基础卫生材料 / 02-常规医疗用品 / 02-其他常规医疗用品 | 检验科
12 | 1 | 地中海贫血基因检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 用于体外定性检测人全血基因组DNA样本，检测包括但不限于：3种缺失型α-地中海贫血基因突变，3种非缺失型α-地中海贫血基因突变和17种β-地中海贫血基因突变。 | 各规格 | 人份 | 129.6 | CJ30204 核酸检测 / 核酸杂交 / PCR-杂交试剂 | 检验科
13 | 1 | 医用皮肤记号笔 | 应用于外科手术、放射治疗和皮肤治疗中在病人皮肤（无黏膜及皮肤破损处）上做标记和定位。无菌 | 各规格 | 支 | 10.67 |  | 手术室
14 | 1 | 神经监护气管插管 | 1.1配有充气气囊，且每个导管装配四个不锈钢丝接触电极 1.2导管和气囊均为聚氯乙烯（PVC）材质 1.3与兼容的神经监护仪联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉、神经活动 1.4内径大小包括但不限于：6.0mm-8.0mm，外径包括但不限于：9.3mm-12.6mm，气囊充气直径包括但不限于：21.36mm-25.08mm | 各规格 | 根 | 2750 | C142509 14-基础卫生材料 / 25-气管插管及附件 / 09-其他气管插管及附件 | 普通外科

## Sheet3
项目序号 | 耗材名称 | 科室
1 | 艾绒 | 门诊部
2 | 王不留穴位压力刺激贴 | 中医科
3 | 皮肤针 | 中医科
4 | 浮针 | 中医科
5 | 封包（复合磁疗包） | 中医科
6 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 肿瘤科
7 | 内窥镜清洗刷 | 消化内镜中心
8 | 治疗激光用石英光纤 | 泌尿外科
9 | 鼻泪道再通管 | 眼科
10 | 眼科超乳注吸管 | 眼科
11 | 核酸提取或纯化试剂 | 检验科
12 | 地中海贫血基因检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 检验科
13 | 医用皮肤记号笔 | 手术室
14 | 神经监护气管插管 | 普通外科