关节创伤科内窥镜摄像系统维修服务报价单

| 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内窥镜摄像系统 | 1、维修1288摄像线 2、需根据甲方需求，提供1条备用摄像线（长期） 3、维修后保修期：3个月 | 3 | 条 | 史赛克/1288 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

一、供应商资质要求

- 1.在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的独立法人或者其他组织；

- 2.供应商近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

二、商务要求

- 免费保修期内售后服务要求

- 维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。

- 发生质量问题的处理方式：免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担，供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

- 免费保修期外售后服务要求

- 免费保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

- 其他商务要求

- 供应商维修后，经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。

三、付款方式

- 合同签订后，待维修验收合格后整理报账资料，1个月内申请付款。

- 关于知识产权

- 供应商应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

- 关于商检

- 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由供应商承担。

报价单位：

联系人：

报价日期：