附件：

市场询价单

采购单位：深圳大学总医院                                       报价单位：

地址：深圳市南山区学苑大道1298号                              地址：

联系人：张老师                                                 报价人：

联系方式：0755-21839910                                        联系方式：

邮箱：gcjsz999@163.com                                         邮箱：

询价方填写：

| 采购需求基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 牙体充填修复类等设备一批 | 预算（万元） | 3.48 | 数量 | 1批 |
| 采购需求概况 | 品名; 参数; 单位; 数量; 单价（元）; 总价（元）. 研光器; E2-4; 个; 100; 45; 4500. 塑料调拌刀; 如聚丙烯 PP、聚乙烯 PE 或聚碳酸酯 PC），具有无毒、无味、耐化学腐蚀（抗酒精、消毒剂等）、耐高温（部分可耐受 121℃高温高压灭菌）; 个; 100; 10; 1000. 水门汀充填器; E4; 个; 300; 25; 7500. 树脂修整器; WE1; 个; 300; 50; 15000. 成形片夹(钳式); 不锈钢，长度大概在 15 - 20 厘米; 个; 100; 32; 3200. 近远中充填器; 不锈钢，宽度在 2 - 5 毫米左右，长度在 1 - 2 厘米; 个; 50; 50; 2500. 雕刻刀; 雕刻刀的柄部直径一般在 3 - 5 毫米左右，长度在 10 - 15 厘米。刀头部分有多种形状和尺寸，如圆头、尖头、扁头，宽度在 1 - 5 毫米左右，以满足不同的雕刻需求。; 个; 20; 55; 1100. |
| 备注 | 此预算为采购最高限价，报价不应高于此预算。 |  |  |  |  |

报价方填写：

| 解决方案货品明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 品牌及型号 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上为设备至安装验收的全包价（备注是否含税）。本报价不构成要约，仅供参考商品价格之用。

- 报价承诺：提供的价格是真实与合理的。

- 报价有效期：   年  月   日---  年  月  日

- 免费质保期：

- 交货期：

报价单位（加盖公章）：