附件：

市场询价单

采购单位：深圳大学总医院                                       报价单位：

地址：深圳市南山区学苑大道1298号                              地址：

联系人：张老师                                                 报价人：

联系方式：0755-21839910                                        联系方式：

邮箱：gcjsz999@163.com                                         邮箱：

询价方填写：

| 采购需求基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 正畸检查与开口辅助类设备一批 | 预算（万元） | 9.09 | 数量 | 1批 |
| 采购需求概况 | 品名; 参数; 单位; 数量; 单价（元）; 总价（元）. 间隙测量尺; 521-100；7*1套装; 个; 15; 220; 3300. 侧方牵开器（塑料）; 整体长度一般在 15 - 25 厘米左右，以方便医生握持和操作。牵开器的工作端长度可能在 5 - 10 厘米，宽度在 2 - 5 厘米，能较好地适应口腔不同部位的牵开需求。; 个; 150; 28; 4200. 成人牵开器（塑料）; 医用塑料， 整体长度一般在15 - 25 厘米左右，以方便医生握持和操作。牵开器的工作端长度可能在 5 - 10 厘米，宽度在 2 - 5 厘米，能较好地适应口腔不同部位的牵开需求。; 个; 200; 30; 6000. 儿童牵开器（塑料）; 三维立体开口器，弹性材料包裹嘴唇，降低口内压力; 个; 100; 25; 2500. 唇颊牵开器(唇部拉钩); 518-100；唇部牵开器 弯头; 个; 300; 98; 29400. 7#反光镜; 不锈钢材质在 5 厘米左右，下边宽在 4 厘米左右，长 15 厘米左右，厚 0.26 厘米左右; 个; 150; 210; 31500. 2#反光镜; 不锈钢材质在 4 厘米左右，下边宽在 3.5 厘米左右，长 14 厘米左右，厚 0.26 厘米左右; 个; 50; 160; 8000. U型开口器; 口角拉钩（S型，角弯90°）,设计：带齿，宽度12mm/15mm; 个; 30; 200; 6000. |
| 备注 | 此预算为采购最高限价，报价不应高于此预算。 |  |  |  |  |

报价方填写：

| 解决方案货品明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 品牌及型号 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上为设备至安装验收的全包价（备注是否含税）。本报价不构成要约，仅供参考商品价格之用。

- 报价承诺：提供的价格是真实与合理的。

- 报价有效期：   年  月   日---  年  月  日

- 免费质保期：

- 交货期：

报价单位（加盖公章）：