附件：

市场询价单

采购单位：深圳大学总医院                                       报价单位：

地址：深圳市南山区学苑大道1298号                              地址：

联系人：张老师                                                 报价人：

联系方式：0755-21839910                                        联系方式：

邮箱：gcjsz999@163.com                                         邮箱：

询价方填写：

| 采购需求基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 正畸钳类设备一批 | 预算（万元） | 18.38 | 数量 | 一批 |
| 采购需求概况 | 品名; 参数; 单位; 数量; 单价（元）; 总价（元）. 正畸钳(分牙圈放置钳); 不锈钢材质，长度一般在 15 - 20 厘米左右。钳口部分设计精巧，能准确地夹取和放置分牙圈，钳口宽度在 2 - 5 毫米左右，可适应不同大小的分牙圈; 个; 20; 280; 5600. 正畸钳(带环拆除钳); 不锈钢材质，长度大概在 15 - 20 厘米; 个; 40; 330; 13200. 正畸钳(牵引钩专用钳标准型); 4P02-301 标准型; 个; 40; 600; 24000. 正畸钳(转矩成形钳标准型); 4P09-300 标准型; 个; 60; 600; 36000. 正畸钳(托槽去除钳后牙标准型); 4P05-302 标准型 后牙; 个; 50; 600; 30000. 正畸钳(托槽去除钳前牙标准型); 4P05-302 标准型 前牙; 个; 20; 600; 12000. 正畸钳（小日月）; 钳口HRC60-65，手柄宽13mm+刻度 ，医用不锈钢，耐腐蚀、高温; 个; 20; 600; 12000. 正畸钳（梯形钳）; 弯制多曲方丝弓的小圈形曲，医用不锈钢，耐腐蚀、高温; 个; 20; 600; 12000. 正畸钳（鹰嘴钳）; 圈环成形，可弯制直径达0.025英寸（0.64mm）的圆形弓丝; 个; 20; 600; 12000. 末端回弯钳; 免疫钢材质，小尺寸工作头，适配≤0.64mm 弓丝夹持回弯。; 个; 20; 600; 12000. 切断钳; 免疫钢材质，切断弓丝或结扎丝尺寸：< = .015" (.38 mm); 个; 30; 500; 15000. |
| 备注 | 此预算为采购最高限价，报价不应高于此预算。 |  |  |  |  |

报价方填写：

| 解决方案货品明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 品牌及型号 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上为设备至安装验收的全包价（备注是否含税）。本报价不构成要约，仅供参考商品价格之用。

- 报价承诺：提供的价格是真实与合理的。

- 报价有效期：   年  月   日---  年  月  日

- 免费质保期：

- 交货期：

报价单位（加盖公章）：