## 设备清单明细
货物报价清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注
1 | 通过式安检门 | 麦盾 | MD-600ES | 1.外形尺寸:2214x898x536mm 通道尺寸:2011x720x536mm 外箱尺寸:L2290xW745xH190mm 产品净重:41kg 产品毛重:47kg 输入:AC100V-240V/50HZ-60HZ ; ★2报警声音：＞106db;（公安部检验报告中体现） 3电源:AC187~242V 频率：47.5HZ~52HZ无需调整而正常工作; ★4外壳防护等级：有护罩或遮挡时应达到IP53（公安部检验报告中体现） ★5泄漏电流：≤0.023mA;（检验报告中体现） ★6绝缘电阻：正常＞500MΩ；湿热：＞500 MΩ; （公安部检验报告中体现） 7工作环境：-20℃~+55℃（±2℃）; 8 报警指示： （1）报警声音：设备可实现调节音调，能明确区别两台相邻探测门的报警；设备可从静音到最大声强分档调节，最大声大于106db。 （2）报警显示：报警提示采用红色高亮度红色LED灯显示，分区定位一目了然，位置准确；在6000Lx的明亮环境和25Lx的昏暗环境下，距离报警显示3M时可清晰观看到。 （3）报警状态恢复：探测门报警状态自动恢复，在自动恢复条件下，报警测试物离开探测区后报警指示延续不超过1.2S。 ★9人流统计功能： 门体对高于探测器的行李和通过人员一起通过时，应只统计通过人员数量。（公安部检验报告中体现） ★10探测高度：应可探测到离地1CM高度位置处的1元硬币（公安部检验报告中体现） 11 门体采用防水设计：门体采用进口防水合成纤维材料，通过精密的加工工艺制作而成，表面耐磨、耐腐蚀、防水、防潮和防火。 12 联动功能：应能与光机、访客、闸机、门禁等设备进行联动使用。 ★13 多区报警功能：当多个区域同时检测到报警物时，应该多个区域同时显示报警。（公安部检验报告中体现） 14 安装方便：产品是一体化设计，仅需要20分钟即可安装或拆卸完毕;15辅助手持设备★液晶显示屏显示，设备应配置显示屏，应能通过屏幕显示设备的五档灵敏度、电池电量、报警方式及金属量大小数值。（公安部检验报告中体现） | 台 | 3 | 5600 | 16800 | 核心★项参数须提供公安部授权的国家级安防产品法定检测机构出具的型式检验报告作为证明依据
总计（含税、含运费） |  |  |  |  | 16800
一、供货商资质要求
1、本项目特定资格要求：供应商具备市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》； 2、在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的独立法人或者其他组织； 3、中标方近三年内（中标方成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录； 4、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包； 5、若所投产品为进口，则中标方必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函；若所投产品为国产产品，则无需提供。
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 货物免费保修期叁年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，中标方保证在接到通知1小时内响应，2小时内赶到现场进行修理或更换。中标方未按要求到场或未及时到场修理，采购方委托第三方维修所产生的费用以及未及时修理导致的损失，由中标方承担。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。
4 | 其他 | 中标方应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
（二）免费保修期外售后服务要求
1 |  | 保修期外发生质量问题，中标方应继续支持维修，保证在接到通知 48 小时内赶到现场进行修理或更换，按成本价标准收取服务、维修、产品及零件等费用，且零配件的优惠率不能高于采购单价。
（三）其他商务要求
1.1 合同签订后，中标方按采购方通知送货当日起 7 天（日历日）内，将货物送至采购方指定地点。产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（以下情况，交货期经双方协商可以顺延：对于定制货物，定制过程中出现特殊情况）。
1.2 中标方必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标方应委派技术人员进行现场安装、调试，连入我院监控系统，保证系统正常监控及录像，提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购方提前3天通知中标方。
1.3 交货（具体）地点：深圳大学总医院指定地点。
2 | 质量保证 | 保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 中标方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标方提供产品保修文件。
3.2 当满足以下条件时，采购方才向中标方签发货物验收报告： a、中标方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 e、进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 f、中标方负责将货物安全无损运抵采购方指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 g、货物安装调试完毕，能正常运行。
4 | 付款方式 | 4.1 合同签订后，中标人须根据采购人货物需求清单及采购通知进行供货，采购人验收通过该批货物并收到中标人提供的等额有效发票后，采购人整理相关付款资料申请付款，经审批后，按合同支付货物对应款项。
4.2 投标价款包括但不限于包装费、运费、税费、安装费等中标方为履行本合同义务所能向采购方主张的一切费用。
4.3 因政府部门核批等非采购方原因导致付款延迟的，中标方不得因此要求采购方承担相关责任。
4.4 采购方每次付款前，中标方应提供等额合法有效的发票。如中标方未提供、延迟提供发票或者提供的发票不合格的，采购方有权中止付款，责任由中标方承担。
5 | 软件升级服务 | 免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务，所有软件支持持续升级，不能设置使用期限。
6 | 培训 | 中标方应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
7 | 关于知识产权 | 7.1 提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
7.2 中标方应保证采购方在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。中标方保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标方负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购方无关。
7.3 采购方购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
8 | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标方承担。
9 | 关于违约 | 9.1 中标方不能交货的，采购方有权解除合同，中标方应向采购方偿付合同价款30%的违约金，并赔偿采购方因此遭受的损失。
9.2 中标方逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。
9.3 中标方所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并按主管部门相关规定处理。
9.4 中标方逾期未交货物的，中标方向采购方每日偿付货物款千分之十的违约金。中标方超过交货期限 30 日仍未交货，采购方有权解除合同。
9.5 中标方交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，采购方可选择拒收、退货或换货，如采购方拒收，中标方须偿付合同价款 30 %的违约金；如采购方选择退货或换货，因退货或换货产生的费用由中标方承担，并赔偿采购方因此遭受的实际损失。
报价单位： 报价人： 联系电话： 日期：