附件：

市场询价单

采购单位：深圳大学总医院                                       报价单位：

地址：深圳市南山区学苑大道1298号                              地址：

联系人：张老师                                                 报价人：

联系方式：0755-21839910                                        联系方式：

邮箱：gcjsz999@163.com                                        邮箱：

询价方填写：

| 采购需求基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 彩色多普勒超声全身机 | 预算（万元） | 97 | 数量 | 1 |
| 采购需求概况 | - （一）基本参数： - 1、显示器≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，可上下左右任意旋转；操作面板≥12英寸彩色触摸屏; - 2、探头接口数量≥4个，可全激活； - 3、系统二维扫描深度≥40cm； - 4、造影成像技术：（1）实时双幅对比造影成像模式；（2）造影定量分析；（3）造影功能支持腹部凸阵、高频线阵探头； - 5、剪弹性成像技术：（1）应力弹性成像技术，（2）剪切波弹性成像技术，（3）具有剪切波弹性成像的质控指标，（4）剪切波弹性支持腹部凸阵、高频线阵探头； - 6、脂肪定量技术，包括声衰减等； - 7、超微细血流成像技术； - 8、超声心动软件包，包括斑点追踪技术、心脏多普勒、支持经食管超声心动图等。 - （二）基础配置： - 1、彩色多普勒超声主机：1台 - 2、凸阵探头：1把 - 3、心脏相控阵探头：1把 - 4、线阵超高频浅表探头：1把 |  |  |  |  |
| 备注 | 此预算为采购最高限价，报价不应高于此预算。 |  |  |  |  |

报价方填写：

| 解决方案货品明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 品牌及型号 | 参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 配置清单明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上为设备至安装验收的全包价（备注是否含税）。本报价不构成要约，仅供参考商品价格之用。

- 报价承诺：提供的价格是真实与合理的。

- 报价有效期：   年  月   日---  年  月  日

- 免费质保期：

- 交货期：

报价单位（加盖公章）：